Приложение к Постановлению Главы

Медведского сельсовета Черепановского района

Новосибирской области № 14 27.03.2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения  п. Падун и с. Медведск Черепановского  района Новосибирской области  на   2012 - 2014 годы»

1.ИНИЦИАТОР: Администрация Медведского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

2.РАЗРАБОТКА: МУП ЖКХ «Универсал».

3.ИСПОЛНИТЕЛЬ: МУП ЖКХ «Универсал».

4. Анализ существующего состояния объектов коммунальной инфраструктуры в области водоснабжения.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-культурным  и экономическим развитием Медведского сельсовета. МУП ЖКХ «Универсал» создано для обеспечения водой жилищного фонда, объектов соцкультбыта  муниципального образования Медведского сельсовета Черепановского района Новосибирской области как поддержание в работоспособном состоянии основных средств, принятых по договору передачи в хозяйственное ведение.

Водоснабжение муниципального образования Медведского сельсовета осуществляется от 7 водозаборных скважин производительностью 247 куб.м. в сутки по системе водоснабжения. Скважины  1963-1968 года строительства. В процессе эксплуатации скважины № 5546 произошло значительное снижение ее дебита. Общая площадь жилого фонда обеспеченная доступом к централизованному водоснабжению 32000кв.м. (612 домовладений) в т.ч. поселок Падун 643 кв.м. (18 домовладений).  Качество предоставления коммунальных слуг по водоснабжению находится на низком уровне и не соответствует потребностям и ожиданиям  населения - удельное водопотребление на одного человека составляет 3,2 куб.м. в месяц.

Система водоснабжения в селах предоставлена локальными водопроводами. Доля потребителей в жилых домах  обеспеченных доступом к центральному водоснабжению на территории муниципального образования- 88%. В т.ч. п. Падун 75% с. Медведск 84,5%.

Существующая водопроводная сеть построена в 1968 году. В настоящее время выявлены многочисленные локальные подтопления территории. Существующая система водоснабжения не обеспечивает бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой. Протяженность муниципальных сетей водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал» составляет 18,6 км в  т.ч. в с. Медведск 16,6 км, в пос. Падун 2 км. Износ всех водопроводных сетей и сооружений составляет 90% , в т.ч. пос. Падун 97%.

Объем поднятой воды на территории МО Медведского  сельсовета за 2011год 102 тыс. м3 в год,  в т. ч. в п. Падун 8 тыс. м3. Уровень потерь воды на территории Муниципального образования при ее транспортировке вследствие неисправности труб сети водоснабжения достигают 17% или   17,3 тыс. м3 в год. Расход электроэнергии на технологические нужды  предприятия составил в 2011 году 145,6 тыс. кВт*ч, в т.ч. в п. Падун  18,7 тыс. кВт*ч. Удельный  расход электроэнергии 1,64  кВт/ч на подъем 1 куб. м воды.  Материалы, используемые при строительстве водопровода в 60-90-е годы прошлого столетия подвержены интенсивной коррозии и требуют замены на более современные и долговечные из полимерных материалов.

Все вышеуказанное обуславливает необходимость модернизации системы водоснабжения на территории Медведского муниципального образования  для повышения качества предоставления услуг и возможности подключения объектов жилого фонда к системе водоснабжения на территории муниципального образования.

5. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

5.1. Целью разработки инвестиционной программы является:

- Повышение надежной  работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;

- Сокращение аварийности объектов водоснабжения;

- Снижение показателя износа системы водоснабжения;

- Повышение эффективности работы системы водоснабжения;

- Снижение уровня потерь воды;

- Установление платы за подключение к системе водоснабжения доступной для потребителей;

- Увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к  системе водоснабжения;

- Снижение энергоемкости производства (энергосбережение) путем сокращения расхода  электроэнергии на технологические нужды.

5.2. Основные задачи Программы:

- активизация процесса развития социальной инфраструктуры села  путем модернизации системы водоснабжения с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и нормативными требованиями, обеспечения комфортных условий доступности для потребителей услуг;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности путем совершенствования организации производства  коммунального комплекса в сфере водоснабжения (строительство  водопроводных сетей)

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях   модернизации существующих сетей коммунальной инфраструктуры;

- полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией  инвестиционной программы;

- повышение надежности и качества работы системы водоснабжения.

6. Целевые показатели и индикаторы энергоэффективности и ресурсосбережения.

| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование показателя |  | После выполнения мероприятий инвестиционной программы | Экон. Эффект Т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 2012 |  |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины с. Медведск ул. Ситовская | Значительно снижение дебита. |  | Покроет дефицит воды. Улучшится водоснабжение села. |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Падун Черепановского района по ул. Школьная Протяженность 1.933км | 1.Аварийность системы сетей водоснабжения в п. Падун | 2,5 | 0 | 82,0 |
|  |  | 2.Уровень потерь воды в п. Падун | 30 | 1 | 35,6 |
|  |  | 3.Удельный вес сетей водоснабжения в п. Падун нуждающихся в замене, % | 96,65 | 0 |  |
|  |  | 4.Доля потребителей в жилых домах п. Падун обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения. % | 75 | 100 |  |
|  |  | 5.Износ водопроводных сетей в п. Падун, % | 97 | 3 |  |
|  |  | 6.Затраты электроэнергии на технологические нужды, тыс. кВт*ч | 18.7 | 8 | 25,3 |
|  |  |  | 2014 |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Медведск Черепановского района по ул. Мостовая, протяженностью -0,91км, с установкой преобразователя частоты тока глубинному насосу. | 1.Аварийность системы сетей водоснабжения в с. Медведск Ед. \ км. | 1,1 | 0,3 | 213,2 |
|  |  | 2. Уровень потерь воды на территории с. Медведск ул. Мостовая, % | 30 | 5 | 44,5 |
|  |  | 3. Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды в с Медведск, ул. Мостовая кВт/ч на м3 | 1,64 | 1,0 | 13,2 |
|  |  | 4.Удельный вес сетей водоснабжения на территории МО, нуждающихся в замене, % | 22 | 0 |  |
|  |  | 5.Доля потребителей в жилых домах с. Медведска, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения. % | 84,5 | 100 |  |

7. План технических проектов инвестиционной программы и сроки выполнения:

| № п/п | Наименование объекта строительства (модернизации) | Технические характеристики | /Срок выполнения/ | Обоснование необходимости включения объекта в инвестиционную программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водозаборной скважины в сел Медведск ул. Ситовская | Строительство водозаборной скважины | 2012 | Увеличение подъема воды Улучшение качества услуг. |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Падун Черепановского района, по ул. Школьная, протяженностью – 1,933 км. | - Реконструкция сетей, протяженностью – 1,933 км. | /2013 г./ | - Сокращение аварийности сетей водоснабжения; - Сокращение уровня потерь воды, соответственно сокращение производственных затрат; - Сокращение удельного веса сетей водоснабжения нуждающихся в замене до 0% по данному источнику водоснабжения; - Снижение показателя износа системы водоснабжения - Сокращение расхода электроэнергии, снижение энергоемкости производства; - Рост доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения - Доход предприятия возрастет в части платы за подключение к системе водоснабжения |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Медведск Черепановского района по ул. Мостовая, протяженностью -0,91км, с установкой преобразователя частоты тока глубинному насосу. | Реконструкция сетей, протяженностью – 0,91 км. | /2014г./ | - Сокращение аварийности сетей водоснабжения; - Сокращение уровня потерь воды, соответственно сокращение производственных затрат; - Сокращение удельного веса сетей водоснабжения нуждающихся в замене до 0% по данному источнику водоснабжения; - Снижение показателя износа системы водоснабжения - Сокращение затрат на оплату труда работников обслуживающего персонала - Сокращение удельного расхода электроэнергии, снижение энергоемкости производства; - Рост доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения; - Доход предприятия возрастет в части платы за подключение к системе водоснабжения. |

8. Ограничения и специальные требования:

8.1. Исполнитель инвестиционной программы вправе привлекать сторонние организации для осуществления целей и задач инвестиционной программы на договорной основе.

8.2. Основные требования к инвестиционной программе:

| № п/п | Основные требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Временные требования | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации, не позднее 31.12.2014г. |
| 2. | Требования к качеству услуг водоснабжения | Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов системы водоснабжения МУП ЖКХ «Универсал» |
| 3. | Финансовые требования | Стоимость мероприятий программы, финансируемых за счет: - бюджета МО Медведского сельсовета, - средств Фонда модернизации и развития ЖКХ НСО, - средства Федерального бюджета, -средств МУП ЖКХ «Универсал», |

9. Сроки и этапы разработки и реализации инвестиционной программы.

| № п/п | Этапы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение и утверждение технического задания на разработку инвестиционной программы МУП ЖКХ «Универсал» «Развитие системы водоснабжения п. Падун и с. Медведск Черепановского района Новосибирской области на 2012 - 2014 годы » администрацией Медведского сельсовета Черепановского района Новосибирской области. | Март 2011 г. |
| 2. | Согласование проекта инвестиционной программы МУП ЖКХ «Универсал» «Развитие системы водоснабжения п. Падун и с. Медведск Черепановского района Новосибирской области на 2012 - 2014годы » органом регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса Черепановского района и отправка на согласование и выдачу заключения в департамент по тарифам Новосибирской области. | 2012 г. |
| 3. | Утверждение инвестиционной программы МУП ЖКХ «Универсал» «Развитие системы водоснабжения п. Падун и с. Медведск Черепановского района Новосибирской области на 2012 - 2014 годы » | 2012 г. |
| 4. | Защита проекта №1 инвестиционной программы МУП ЖКХ «Универсал» «Развитие системы водоснабжения п. Падун и с. Медведск Черепановского района Новосибирской области на 2012 - 2014 годы » в Фонде модернизации и развития ЖКХ НСО | 2012 г. |
| 5 | Защита проекта № 2 инвестиционной программы МУП ЖКХ «Универсал» «Развитие системы водоснабжения п. Падун и с. Медведск Черепановского района Новосибирской области на 2012 - 2014 годы » в Фонде модернизации и развития ЖКХ НСО | 2013 |
| 6. | Защита проекта № 3 инвестиционной программы МУП ЖКХ «Универсал» «Развитие системы водоснабжения п.Падун и с. Медведск Черепановского района Новосибирской области на 2012 - 2014 годы » в Фонде модернизации и развития ЖКХ НСО | 2014 г. |
| 7. | Реализация инвестиционной программы | 2012-2014 годы |

10. Источники финансирования программы:

| № п/п | Источник финансирования |
| --- | --- |
| 1. | средства МУП ЖКХ «Универсал» |
| 2. | Средства Фонда Модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области |
| 3. | Средства бюджета МО Медведского сельсовета |
| 4. | средства Федерального бюджета по программе «Социальное развитие села» |