Приложение 1 к Инвестиционной  программе

«Развитие системы водоснабжения  п. Падун и с. Медведск Черепановского  района Новосибирской области  на   2012 - 2014 годы»

План технических проектов, направленных на улучшение технических и экономических характеристик системы водоснабжения на территории МО Медведского  сельсовета Черепановского  района Новосибирской области

|  |  | Наименование мероприятия | Ед. измерения |  | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели |  | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего Тыс. руб. |  | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| 2 | модернизация водоснабжения Медведского Муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство водозаборной скважины в.с. Медведск ул. Ситовская |  |  | шт. | Значительное увеличение дебита |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035,0 | 2035,0 |  | - |  | - |  |  |
| 2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения в п.Падун Черепановского района, по ул. Школьная, протяженностью – 1,933 км. |  |  | Ед.\км | 1.Аварийность системы сетей водоснабжения в п. Падун |  | 2,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 3860,0 | - |  | 3860,0 |  | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 2.Уровень потерь воды в п. Падун |  | 30,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % % | 3.Удельный вес сетей водоснабжения в п. Падун нуждающихся в замене. |  | 96,65 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.Доля потребителей в жилых домах п. Падун обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения |  | 75,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % | 5.Износ водопроводных сетей в п. Падун |  | 97,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. кВт*ч | 6.Затраты электроэнергии на технологические нужды. |  | 18,7 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Медведск Черепановского района по ул. Мостовая , протяженностью -0,91 км, с установкой преобразователя частоты тока глубинному насосу. |  |  | Ед\км. | 1.Аварийность системы сетей водоснабжения в с. Медведск. |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 0,3 | 1816,0 |  |  |  |  | 1816,0 |  |  |
|  |  |  |  | % | 2.Уровень потерь воды на территории с. Медведск, ул. Мостовая |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кВт/ч на м3 | 3. Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб.м. воды в с. Медведск. |  | 1,64 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % | 4.Удельный вес сетей водоснабжения на территории МО, нуждающихся в замене, % |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % | 4.Доля потребителей в жилых домах с Медведск. обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения |  | 84,5 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7711,0 | 2035,0 |  | 3860,0 |  | 1816,0 |  |  |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,0 | 68,5 |  | 101,0 |  | 107,5 |  |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,5 | - |  | 32,5 |  | 39,0 |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,5 | 68,5 |  | 68,5 |  | 68,5 |  |  |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1912,3 | 331,5 |  | 1490,0 |  | 90,8 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1022,9 | - |  | 1022,9 |  | - |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,4 | 331,5 |  | 467,1 |  | 90,8 |  |  |
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5521,7 | 1635,0 |  | 2269,0 |  | 1617,7 |  |  |
| Прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |