**Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Универсал» МО Медведского сельсовета**

ИНФОРМАЦИЯ

по выполнению плана

мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствии с установленными требованиями в 2013году.

1. Закончено строительство нового водопровода по ул. Ситовская, Мостовая. Юбилейная. Набережная.

2. Проведен ремонт водопровода 150 метров в поселке Падун;

3. Установлено 3 прибора учета воды на скважинах, 3 частотных регулятора.

2. Отремонтированы ограждения зон санитарной охраны у скважин.

3. Проводилась дезинфекция водопроводных сетей и сооружений.

Директор МУП ЖКХ «Универсал» Гусев В.С.